## data
GENERACION | [11 empty] | DEMANDA |  |  | LINEAS | [6 empty] | BATERÍAS | [11 empty] | ESCENARIOS | [8 empty] | ESCENARIOS''
Generador | Barra | Costos variables (USD/MWh) | Costo de reservas Up (USD/MW) | Costo de reservas Down (USD/MW) | Reservas Up máximas (MW) | Reservas Down máximas (MW) | P max (MW) | P min (MW) | Q max (MVAR) | Q min (MVAR) | S nominal (MVA) | Barra | Demanda P (MW) | Demanda Q (MW) | Línea o Trafo | Capacidad (MW) | Barra origen | Barra destino | Reactancia | Resistencia | Largo [km] | Batería | Barra | Costos variables (USD/MWh) | Costo de reservas Up (USD/MW) | Costo de reservas Down (USD/MW) | Reservas Up máximas (MW) | Reservas Down máximas (MW) | P max (MW) | P min (MW) | Q max (MVAR) | Q min (MVAR) | S nominal (MVA) | Salida de: | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Probab | Salida de: | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Probab
1 | 0 | 10 | 50 | 15 | 3 | 20 | 100 | 0 | 50 | 0 | 111.8034 | 0 | 50 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0.295 | 0.059 | 400 | 1 | 0 | 10 | 20 | 5 | 14 | 14 | 50 | 0 | 20 | 0 | 53.8516 | P1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | P1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
2 | 1 | 60 | 20 | 30 | 50 | 50 | 200 | 20 | 50 | 0 | 206.1553 | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 1 | 2 | 0.295 | 0.059 | 400 | 2 | 1 | 60 | 20 | 5 | 14 | 14 | 50 | 0 | 20 | 0 | 53.8516 | P2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | P2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01
3 | 2 | 130 | 7 | 5 | 150 | 150 | 300 | 0 | 50 | 0 | 304.1381 | 2 | 120 | 0 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0.295 | 0.059 | 400 | 3 | 2 | 130 | 7 | 5 | 53.2 | 53.2 | 50 | 0 | 76 | 0 | 90.9725 | P2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | P2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.01
[34 empty] | L1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | L1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.01
[22 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | L2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | L2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [12 empty] | L3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | L3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0