## Tecnicos
SCENARIO 0
BUSES | [5 empty] | LINES | [15 empty] | TRAFOS | [14 empty] | GENERATORS
|  | vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar |  |  | p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent |  |  | p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent |  |  | p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
Bus GA | 0 | 1 | 0 | -63.3797 | 69.4329 | L1 | 0 | 4.4369 | -31.304 | -4.4269 | -29.469 | 0.0099882 | -60.773 | 0.082973 | 0.078204 | 0.082973 | 1 | 0 | 1 | -0.62374 | 18.0668 | Trafo A | 0 | 0.059996 | 0.13747 | -6.3431e-18 | -4.5473e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9025e-14 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00079922 | 0.059998 | G1 | 0 | 93.3797 | -69.4329 | 0 | 1
Bus GB | 1 | 1 | -0.62374 | -50 | 67.2968 | L2 | 1 | 54.3669 | -37.9653 | -52.8979 | -15.7596 | 1.4691 | -53.7249 | 0.17402 | 0.14485 | 0.17402 | 1 | -0.62374 | 1 | -8.1938 | 37.8919 | Trafo B | 1 | 0.059996 | 0.13747 | -1.4042e-15 | -4.5474e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9026e-14 | 1 | -0.62374 | 0.99997 | -0.62454 | 0.059998 | G2 | 1 | 100 | -67.2968 | -0.62374 | 1
Bus GC | 2 | 1 | -8.1938 | 110 | 29.8651 | L3 | 2 | 58.8828 | -38.2664 | -57.1621 | -14.243 | 1.7207 | -52.5094 | 0.18429 | 0.1546 | 0.18429 | 1 | 0 | 1 | -8.1938 | 40.1284 | Trafo C | 2 | 0.059996 | 0.13747 | 8.4392e-14 | -1.2153e-14 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 3.5672e-15 | 1 | -8.1938 | 0.99997 | -8.1946 | 0.059998 | G3 | 2 | 10 | -29.8651 | -8.1938 | 1
Bus A | 3 | 0.99997 | -0.00079922 | 0 | 0
Bus B | 4 | 0.99997 | -0.62454 | 0 | 0
Bus C | 5 | 0.99997 | -8.1946 | 0 | 0
SCENARIO 1
BUSES | [5 empty] | LINES | [15 empty] | TRAFOS | [14 empty] | GENERATORS
|  | vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar |  |  | p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent |  |  | p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent |  |  | p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
Bus GA | 0 | 1.0662 | -6.3269 | 30 | 0 | L1 | 0 | -41.3359 | 6.7284 | 42.8003 | -64.638 | 1.4645 | -57.9096 | 0.10308 | 0.20345 | 0.20345 | 1.0662 | -6.3269 | 1 | 0 | 44.2993 | Trafo A | 0 | 0.068208 | 0.15629 | -1.8273e-09 | -4.7887e-10 | 0.068208 | 0.15629 | 0.00041971 | 7.4122e-11 | 1.0662 | -6.3269 | 1.0662 | -6.3277 | 0.063972 | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus GB | 1 | 1 | 0 | -93.3022 | 102.164 | L2 | 1 | 50.4419 | -37.6635 | -49.1756 | -17.0409 | 1.2663 | -54.7044 | 0.16521 | 0.13658 | 0.16521 | 1 | 0 | 1 | -7.0275 | 35.9724 | Trafo B | 1 | 0.059996 | 0.13747 | -7.0988e-15 | 4.5473e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9028e-14 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00079922 | 0.059998 | G2 | 1 | 143.3022 | -102.164 | 0 | 1
Bus GC | 2 | 1 | -7.0275 | 60 | 73.151 | L3 | 2 | 11.2677 | -6.8847 | -10.8844 | -56.2476 | 0.38326 | -63.1323 | 0.0325 | 0.15035 | 0.15035 | 1.0662 | -6.3269 | 1 | -7.0275 | 32.7377 | Trafo C | 2 | 0.059996 | 0.13747 | 2.8207e-14 | -3.4776e-15 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.1891e-15 | 1 | -7.0275 | 0.99997 | -7.0283 | 0.059998 | G3 | 2 | 60 | -73.151 | -7.0275 | 1
Bus A | 3 | 1.0662 | -6.3277 | 0 | 0
Bus B | 4 | 0.99997 | -0.00079922 | 0 | 0
Bus C | 5 | 0.99997 | -7.0283 | 0 | 0
SCENARIO 2
BUSES | [5 empty] | LINES | [15 empty] | TRAFOS | [14 empty] | GENERATORS
|  | vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar |  |  | p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent |  |  | p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent |  |  | p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
Bus GA | 0 | 1 | 0 | -62.162 | 96.6401 | L1 | 0 | 38.493 | -62.1856 | -37.2782 | 3.3837 | 1.2148 | -58.8019 | 0.19193 | 0.09255 | 0.19193 | 1 | 0 | 1.0614 | -5.7402 | 41.7915 | Trafo A | 0 | 0.059996 | 0.13747 | -7.0988e-15 | 4.5473e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9028e-14 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00079922 | 0.059998 | G1 | 0 | 92.162 | -96.6401 | 0 | 1
Bus GB | 1 | 1.0614 | -5.7402 | 50 | 0 | L2 | 1 | -12.7894 | -3.5385 | 13.2686 | -58.8162 | 0.47928 | -62.3548 | 0.03281 | 0.15823 | 0.15823 | 1.0614 | -5.7402 | 1 | -3.3047 | 34.4539 | Trafo B | 1 | 0.067589 | 0.15487 | -1.0631e-09 | -2.7973e-10 | 0.067589 | 0.15487 | 0.0004178 | 4.3331e-11 | 1.0614 | -5.7402 | 1.0614 | -5.741 | 0.063682 | G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus GC | 2 | 1 | -3.3047 | 10 | 83.5539 | L3 | 2 | 23.6089 | -34.5921 | -23.3286 | -24.8752 | 0.28031 | -59.4672 | 0.10991 | 0.089497 | 0.10991 | 1 | 0 | 1 | -3.3047 | 23.9318 | Trafo C | 2 | 0.059996 | 0.13747 | -5.4594e-14 | -4.5234e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9062e-14 | 1 | -3.3047 | 0.99997 | -3.3055 | 0.059998 | G3 | 2 | 110 | -83.5539 | -3.3047 | 1
Bus A | 3 | 0.99997 | -0.00079922 | 0 | 0
Bus B | 4 | 1.0614 | -5.741 | 0 | 0
Bus C | 5 | 0.99997 | -3.3055 | 0 | 0
SCENARIO 3
BUSES | [5 empty] | LINES | [15 empty] | TRAFOS | [14 empty] | GENERATORS
|  | vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar |  |  | p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent |  |  | p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent |  |  | p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
Bus GA | 0 | 1 | 0 | -64.433 | 83.1988 | L1 | 0 | 1.4519 | -30.7085 | -1.4508 | -30.1076 | 0.0010711 | -60.8161 | 0.080679 | 0.079104 | 0.080679 | 1 | 0 | 1 | -0.20425 | 17.5673 | Trafo A | 0 | 0.059996 | 0.13747 | -7.0988e-15 | 4.5473e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9028e-14 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00079922 | 0.059998 | G1 | 0 | 94.433 | -83.1988 | 0 | 1
Bus GB | 1 | 1 | -0.20425 | -60 | 82.519 | L2 | 1 | 61.3908 | -52.5489 | -59.3141 | -0.34109 | 2.0767 | -52.89 | 0.21207 | 0.15055 | 0.21207 | 1 | -0.20425 | 1.034 | -8.848 | 46.177 | Trafo B | 1 | 0.059996 | 0.13747 | 1.6274e-15 | 4.5473e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9025e-14 | 1 | -0.20425 | 0.99997 | -0.20505 | 0.059998 | G2 | 1 | 110 | -82.519 | -0.20425 | 1
Bus GC | 2 | 1.034 | -8.848 | 120 | 0 | L3 | 2 | 62.9212 | -52.6278 | -60.75 | 0.19412 | 2.1711 | -52.4337 | 0.21527 | 0.15419 | 0.21527 | 1 | 0 | 1.034 | -8.848 | 46.8737 | Trafo C | 2 | 0.064139 | 0.14697 | -1.9987e-11 | -4.9777e-12 | 0.064139 | 0.14697 | 0.000407 | 8.3346e-13 | 1.034 | -8.848 | 1.0339 | -8.8488 | 0.062035 | G3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus A | 3 | 0.99997 | -0.00079922 | 0 | 0
Bus B | 4 | 0.99997 | -0.20505 | 0 | 0
Bus C | 5 | 1.0339 | -8.8488 | 0 | 0
SCENARIO 4
BUSES | [5 empty] | LINES | [15 empty] | TRAFOS | [14 empty] | GENERATORS
|  | vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar |  |  | p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent |  |  | p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent |  |  | p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
Bus GA | 0 | 1 | 0 | -63.4103 | 38.3782 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1.8523 | 0 | Trafo A | 0 | 0.059996 | 0.13747 | -6.3431e-18 | -4.5473e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9025e-14 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00079922 | 0.059998 | G1 | 0 | 93.4103 | -38.3782 | 0 | 1
Bus GB | 1 | 1 | -1.8523 | -50 | 37.4847 | L2 | 1 | 49.94 | -37.6222 | -48.6986 | -17.2023 | 1.2414 | -54.8244 | 0.16409 | 0.13554 | 0.16409 | 1 | -1.8523 | 1 | -8.8104 | 35.7288 | Trafo B | 1 | 0.059996 | 0.13747 | -2.4855e-14 | 8.0417e-16 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.0404e-15 | 1 | -1.8523 | 0.99997 | -1.8531 | 0.059998 | G2 | 1 | 100 | -37.4847 | -1.8523 | 1
Bus GC | 2 | 1 | -8.8104 | 110 | 29.7629 | L3 | 2 | 63.3503 | -38.5156 | -61.3614 | -12.6981 | 1.9889 | -51.2138 | 0.19457 | 0.16444 | 0.19457 | 1 | 0 | 1 | -8.8104 | 42.3656 | Trafo C | 2 | 0.059996 | 0.13747 | -1.1234e-13 | 1.7414e-14 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 4.7563e-15 | 1 | -8.8104 | 0.99997 | -8.8112 | 0.059998 | G3 | 2 | 10 | -29.7629 | -8.8104 | 1
Bus A | 3 | 0.99997 | -0.00079922 | 0 | 0
Bus B | 4 | 0.99997 | -1.8531 | 0 | 0
Bus C | 5 | 0.99997 | -8.8112 | 0 | 0
SCENARIO 5
BUSES | [5 empty] | LINES | [15 empty] | TRAFOS | [14 empty] | GENERATORS
|  | vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar |  |  | p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent |  |  | p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent |  |  | p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
Bus GA | 0 | 1 | 0 | -66.4382 | 58.6623 | L1 | 0 | -39.1431 | -20.3 | 39.94 | -36.6716 | 0.79694 | -56.9716 | 0.11572 | 0.1423 | 0.1423 | 1 | 0 | 1 | 5.5737 | 30.9839 | Trafo A | 0 | 0.059996 | 0.13747 | -6.3431e-18 | -4.5473e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9025e-14 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00079922 | 0.059998 | G1 | 0 | 96.4382 | -58.6623 | 0 | 1
Bus GB | 1 | 1 | 5.5737 | -40 | 36.5341 | L2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5737 | 1 | -14.6247 | 0 | Trafo B | 1 | 0.059996 | 0.13747 | -6.2063e-15 | -2.2905e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 9.5867e-15 | 1 | 5.5737 | 0.99997 | 5.5729 | 0.059998 | G2 | 1 | 90 | -36.5341 | 5.5737 | 1
Bus GC | 2 | 1 | -14.6247 | 100 | -4.1966 | L3 | 2 | 105.5212 | -38.4998 | -100.06 | 4.0591 | 5.4612 | -34.4407 | 0.29478 | 0.26281 | 0.29478 | 1 | 0 | 1 | -14.6247 | 64.1859 | Trafo C | 2 | 0.059996 | 0.13747 | 0 | 0 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 0 | 1 | -14.6247 | 0.99997 | -14.6255 | 0.059998 | G3 | 2 | 20 | 4.1966 | -14.6247 | 1
Bus A | 3 | 0.99997 | -0.00079922 | 0 | 0
Bus B | 4 | 0.99997 | 5.5729 | 0 | 0
Bus C | 5 | 0.99997 | -14.6255 | 0 | 0
SCENARIO 6
BUSES | [5 empty] | LINES | [15 empty] | TRAFOS | [14 empty] | GENERATORS
|  | vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar |  |  | p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent |  |  | p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent |  |  | p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
Bus GA | 0 | 1 | 0 | -46.7265 | 37.2004 | L1 | 0 | 46.6665 | -37.3378 | -45.5812 | -18.2409 | 1.0853 | -55.5788 | 0.15684 | 0.12884 | 0.15684 | 1 | 0 | 1 | -6.5053 | 34.1515 | Trafo A | 0 | 0.059996 | 0.13747 | -7.0988e-15 | 4.5473e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9028e-14 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00079922 | 0.059998 | G1 | 0 | 76.7265 | -37.2004 | 0 | 1
Bus GB | 1 | 1 | -6.5053 | -60 | 56.6033 | L2 | 1 | 105.5212 | -38.4998 | -100.06 | 4.0591 | 5.4612 | -34.4407 | 0.29478 | 0.26281 | 0.29478 | 1 | -6.5053 | 1 | -21.13 | 64.1859 | Trafo B | 1 | 0.059996 | 0.13747 | -1.08e-13 | -4.4536e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9173e-14 | 1 | -6.5053 | 0.99997 | -6.5061 | 0.059998 | G2 | 1 | 110 | -56.6033 | -6.5053 | 1
Bus GC | 2 | 1 | -21.13 | 100 | -4.1966 | L3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -21.13 | 0 | Trafo C | 2 | 0.059996 | 0.13747 | 0 | 0 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 0 | 1 | -21.13 | 0.99997 | -21.1307 | 0.059998 | G3 | 2 | 20 | 4.1966 | -21.13 | 1
Bus A | 3 | 0.99997 | -0.00079922 | 0 | 0
Bus B | 4 | 0.99997 | -6.5061 | 0 | 0
Bus C | 5 | 0.99997 | -21.1307 | 0 | 0

## Economicos
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Unit Commits | Total Cost
P1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 1 | 10074
P2 | 100 | 150 | 0 | 110 | 100 | 90 | 110 | 1
P3 | 10 | 60 | 110 | 0 | 10 | 20 | 20 | 1
L1 | 10 | -40 | 43.3333 | 6.6667 | 0 | -30 | 50
L2 | 50 | 50 | -16.6667 | 56.6667 | 40 | 0 | 100
L3 | 60 | 10 | 26.6667 | 63.3333 | 70 | 100 | 0
Rup1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rup2 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
Rup3 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10
Rdown1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Rdown2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
Rdown3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bat1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bat2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bat3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0