## Tecnicos
SCENARIO 0
BUSES | [5 empty] | LINES | [15 empty] | TRAFOS | [14 empty] | GENERATORS
|  | vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar |  |  | p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent |  |  | p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent |  |  | p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
Bus GA | 0 | 1 | 0 | -52.7969 | 67.7667 | L1 | 0 | 0.92713 | -30.5949 | -0.9267 | -30.2241 | 0.00043569 | -60.8191 | 0.080328 | 0.079355 | 0.080328 | 1 | 0 | 1 | -0.13466 | 30.609 | Trafo A | 0 | 0.059996 | 0.13747 | -6.3431e-18 | -4.5473e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9025e-14 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00079922 | 0.059998 | G1 | 0 | 102.7969 | -67.7667 | 0 | 1
Bus GB | 1 | 1 | -0.13466 | -50 | 67.3312 | L2 | 1 | 50.8667 | -37.2445 | -49.5823 | -17.1547 | 1.2844 | -54.3992 | 0.16545 | 0.13769 | 0.16545 | 1 | -0.13466 | 1 | -7.4509 | 63.0442 | Trafo B | 1 | 0.059996 | 0.13747 | -7.1052e-15 | 1.6798e-17 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 2.9727e-16 | 1 | -0.13466 | 0.99997 | -0.13546 | 0.059998 | G2 | 1 | 150 | -67.3312 | -0.13466 | 1
Bus GC | 2 | 1 | -7.4509 | 100 | 33.869 | L3 | 2 | 51.8098 | -37.3092 | -50.4777 | -16.8517 | 1.3321 | -54.161 | 0.16755 | 0.13966 | 0.16755 | 1 | 0 | 1 | -7.4509 | 63.8454 | Trafo C | 2 | 0.059996 | 0.13747 | 2.9487e-14 | 2.2545e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 9.5126e-15 | 1 | -7.4509 | 0.99997 | -7.4517 | 0.059998 | G3 | 2 | 20 | -33.869 | -7.4509 | 1
Bus A | 3 | 0.99997 | -0.00079922 | 0 | 0
Bus B | 4 | 0.99997 | -0.13546 | 0 | 0
Bus C | 5 | 0.99997 | -7.4517 | 0 | 0
SCENARIO 1
BUSES | [5 empty] | LINES | [15 empty] | TRAFOS | [14 empty] | GENERATORS
|  | vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar |  |  | p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent |  |  | p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent |  |  | p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
Bus GA | 0 | 1.0624 | -7.8408 | 50 | 0 | L1 | 0 | -51.1486 | 7.1717 | 53.0227 | -62.5362 | 1.8741 | -55.3646 | 0.12758 | 0.21517 | 0.21517 | 1.0624 | -7.8408 | 1 | 0 | 81.9889 | Trafo A | 0 | 0.067717 | 0.15517 | -1.2157e-09 | -3.2024e-10 | 0.067717 | 0.15517 | 0.0004182 | 4.9508e-11 | 1.0624 | -7.8408 | 1.0624 | -7.8416 | 0.063742 | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus GB | 1 | 1 | 0 | -103.6465 | 99.622 | L2 | 1 | 50.5638 | -37.2232 | -49.2945 | -17.2516 | 1.2693 | -54.4748 | 0.16477 | 0.13706 | 0.16477 | 1 | 0 | 1 | -7.273 | 62.7875 | Trafo B | 1 | 0.059996 | 0.13747 | -7.0988e-15 | 4.5473e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9028e-14 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00079922 | 0.059998 | G2 | 1 | 203.6465 | -99.622 | 0 | 1
Bus GC | 2 | 1 | -7.273 | 50 | 72.9453 | L3 | 2 | 1.0809 | -7.3268 | -0.76548 | -55.8312 | 0.31538 | -63.1581 | 0.018294 | 0.14653 | 0.14653 | 1.0624 | -7.8408 | 1 | -7.273 | 55.8365 | Trafo C | 2 | 0.059996 | 0.13747 | 5.8169e-14 | 6.8021e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 2.8563e-14 | 1 | -7.273 | 0.99997 | -7.2738 | 0.059998 | G3 | 2 | 70 | -72.9453 | -7.273 | 1
Bus A | 3 | 1.0624 | -7.8416 | 0 | 0
Bus B | 4 | 0.99997 | -0.00079922 | 0 | 0
Bus C | 5 | 0.99997 | -7.2738 | 0 | 0
SCENARIO 2
BUSES | [5 empty] | LINES | [15 empty] | TRAFOS | [14 empty] | GENERATORS
|  | vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar |  |  | p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent |  |  | p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent |  |  | p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
Bus GA | 0 | 1 | 0 | -53.4019 | 86.0502 | L1 | 0 | 52.2312 | -55.5566 | -50.5926 | 0.11665 | 1.6386 | -55.4399 | 0.20011 | 0.12703 | 0.20011 | 1 | 0 | 1.0452 | -7.6756 | 76.2537 | Trafo A | 0 | 0.059996 | 0.13747 | -7.0988e-15 | 4.5473e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9028e-14 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00079922 | 0.059998 | G1 | 0 | 103.4019 | -86.0502 | 0 | 1
Bus GB | 1 | 1.0452 | -7.6756 | 100 | 0 | L2 | 1 | -49.4729 | -0.26683 | 51.0501 | -55.4799 | 1.5772 | -55.7467 | 0.12422 | 0.19786 | 0.19786 | 1.0452 | -7.6756 | 1 | -0.16131 | 75.3932 | Trafo B | 1 | 0.065543 | 0.15018 | -1.3323e-10 | -3.5756e-11 | 0.065543 | 0.15018 | 0.00041143 | 5.5217e-12 | 1.0452 | -7.6756 | 1.0452 | -7.6764 | 0.06271 | G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus GC | 2 | 1 | -0.16131 | -50 | 85.5294 | L3 | 2 | 1.1107 | -30.6311 | -1.1101 | -30.187 | 0.00062526 | -60.8181 | 0.080439 | 0.079274 | 0.080439 | 1 | 0 | 1 | -0.16131 | 30.6513 | Trafo C | 2 | 0.059996 | 0.13747 | 8.3918e-15 | 4.5471e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9028e-14 | 1 | -0.16131 | 0.99997 | -0.16211 | 0.059998 | G3 | 2 | 170 | -85.5294 | -0.16131 | 1
Bus A | 3 | 0.99997 | -0.00079922 | 0 | 0
Bus B | 4 | 1.0452 | -7.6764 | 0 | 0
Bus C | 5 | 0.99997 | -0.16211 | 0 | 0
SCENARIO 3
BUSES | [5 empty] | LINES | [15 empty] | TRAFOS | [14 empty] | GENERATORS
|  | vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar |  |  | p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent |  |  | p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent |  |  | p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
Bus GA | 0 | 1 | 0 | -54.4421 | 81.4807 | L1 | 0 | -5.0848 | -29.3595 | 5.098 | -31.396 | 0.013146 | -60.7555 | 0.078196 | 0.083472 | 0.083472 | 1 | 0 | 1 | 0.73968 | 31.8072 | Trafo A | 0 | 0.059996 | 0.13747 | -7.0988e-15 | 4.5473e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9028e-14 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00079922 | 0.059998 | G1 | 0 | 104.4421 | -81.4807 | 0 | 1
Bus GB | 1 | 1 | 0.73968 | -70 | 83.7332 | L2 | 1 | 64.842 | -52.4746 | -62.5545 | 0.86024 | 2.2875 | -51.6144 | 0.21891 | 0.15847 | 0.21891 | 1 | 0.73968 | 1.036 | -8.6398 | 83.4151 | Trafo B | 1 | 0.059996 | 0.13747 | 2.2554e-14 | 4.5506e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9062e-14 | 1 | 0.73968 | 0.99997 | 0.73888 | 0.059998 | G2 | 1 | 170 | -83.7332 | 0.73968 | 1
Bus GC | 2 | 1.036 | -8.6398 | 120 | 0 | L3 | 2 | 59.4669 | -52.2587 | -57.5099 | -1.0078 | 1.9571 | -53.2665 | 0.20776 | 0.1457 | 0.20776 | 1 | 0 | 1.036 | -8.6398 | 79.1662 | Trafo C | 2 | 0.064397 | 0.14756 | -2.9682e-11 | -8.3555e-12 | 0.064397 | 0.14756 | 0.00040782 | 1.2453e-12 | 1.036 | -8.6398 | 1.036 | -8.6406 | 0.062159 | G3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus A | 3 | 0.99997 | -0.00079922 | 0 | 0
Bus B | 4 | 0.99997 | 0.73888 | 0 | 0
Bus C | 5 | 1.036 | -8.6406 | 0 | 0
SCENARIO 4
BUSES | [5 empty] | LINES | [15 empty] | TRAFOS | [14 empty] | GENERATORS
|  | vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar |  |  | p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent |  |  | p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent |  |  | p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
Bus GA | 0 | 1 | 0 | -54.0391 | 37.3122 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.2759 | 0 | Trafo A | 0 | 0.059996 | 0.13747 | -6.3431e-18 | -4.5473e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9025e-14 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00079922 | 0.059998 | G1 | 0 | 104.0391 | -37.3122 | 0 | 1
Bus GB | 1 | 1 | 2.2759 | -70 | 37.9843 | L2 | 1 | 69.94 | -38.1218 | -67.5258 | -10.6286 | 2.4142 | -48.7505 | 0.20904 | 0.17939 | 0.20904 | 1 | 2.2759 | 1 | -7.7606 | 79.6547 | Trafo B | 1 | 0.059996 | 0.13747 | 2.8398e-14 | 1.1282e-15 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.1891e-15 | 1 | 2.2759 | 0.99997 | 2.2751 | 0.059998 | G2 | 1 | 170 | -37.9843 | 2.2759 | 1
Bus GC | 2 | 1 | -7.7606 | 120 | 26.6382 | L3 | 2 | 53.9791 | -37.4497 | -52.5341 | -16.147 | 1.4449 | -53.5967 | 0.17241 | 0.14423 | 0.17241 | 1 | 0 | 1 | -7.7606 | 65.6979 | Trafo C | 2 | 0.059996 | 0.13747 | -2.3071e-14 | 4.6208e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9357e-14 | 1 | -7.7606 | 0.99997 | -7.7614 | 0.059998 | G3 | 2 | 0 | -26.6382 | -7.7606 | 1
Bus A | 3 | 0.99997 | -0.00079922 | 0 | 0
Bus B | 4 | 0.99997 | 2.2751 | 0 | 0
Bus C | 5 | 0.99997 | -7.7614 | 0 | 0
SCENARIO 5
BUSES | [5 empty] | LINES | [15 empty] | TRAFOS | [14 empty] | GENERATORS
|  | vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar |  |  | p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent |  |  | p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent |  |  | p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
Bus GA | 0 | 1 | 0 | -56.8702 | 54.6513 | L1 | 0 | -48.7016 | -17.4504 | 49.94 | -37.1787 | 1.2384 | -54.6291 | 0.13577 | 0.16339 | 0.16339 | 1 | 0 | 1 | 7.1839 | 62.2596 | Trafo A | 0 | 0.059996 | 0.13747 | -6.3431e-18 | -4.5473e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9025e-14 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00079922 | 0.059998 | G1 | 0 | 106.8702 | -54.6513 | 0 | 1
Bus GB | 1 | 1 | 7.1839 | -50 | 37.0413 | L2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1839 | 1 | -15.1067 | 0 | Trafo B | 1 | 0.059996 | 0.13747 | -1.1326e-13 | 4.4406e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9173e-14 | 1 | 7.1839 | 0.99997 | 7.1831 | 0.059998 | G2 | 1 | 150 | -37.0413 | 7.1839 | 1
Bus GC | 2 | 1 | -15.1067 | 100 | -3.9134 | L3 | 2 | 105.5118 | -37.3384 | -100.06 | 3.776 | 5.4518 | -33.5624 | 0.29372 | 0.26278 | 0.29372 | 1 | 0 | 1 | -15.1067 | 111.9236 | Trafo C | 2 | 0.059996 | 0.13747 | 1.7339e-13 | 4.242e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9173e-14 | 1 | -15.1067 | 0.99997 | -15.1075 | 0.059998 | G3 | 2 | 20 | 3.9134 | -15.1067 | 1
Bus A | 3 | 0.99997 | -0.00079922 | 0 | 0
Bus B | 4 | 0.99997 | 7.1831 | 0 | 0
Bus C | 5 | 0.99997 | -15.1075 | 0 | 0
SCENARIO 6
BUSES | [5 empty] | LINES | [15 empty] | TRAFOS | [14 empty] | GENERATORS
|  | vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar |  |  | p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent |  |  | p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent |  |  | p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
Bus GA | 0 | 1 | 0 | -57.2521 | 37.4986 | L1 | 0 | 57.1921 | -37.6361 | -55.5718 | -15.0833 | 1.6204 | -52.7193 | 0.17967 | 0.15111 | 0.17967 | 1 | 0 | 1 | -8.2191 | 68.4647 | Trafo A | 0 | 0.059996 | 0.13747 | -7.0988e-15 | 4.5473e-13 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 1.9028e-14 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00079922 | 0.059998 | G1 | 0 | 107.2521 | -37.4986 | 0 | 1
Bus GB | 1 | 1 | -8.2191 | -50 | 52.2842 | L2 | 1 | 105.5118 | -37.3384 | -100.06 | 3.776 | 5.4518 | -33.5624 | 0.29372 | 0.26278 | 0.29372 | 1 | -8.2191 | 1 | -23.3258 | 111.9236 | Trafo B | 1 | 0.059996 | 0.13747 | 0 | 0 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 0 | 1 | -8.2191 | 0.99997 | -8.2199 | 0.059998 | G2 | 1 | 150 | -52.2842 | -8.2191 | 1
Bus GC | 2 | 1 | -23.3258 | 100 | -3.9134 | L3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -23.3258 | 0 | Trafo C | 2 | 0.059996 | 0.13747 | 0 | 0 | 0.059996 | 0.13747 | 0.00039363 | 0 | 1 | -23.3258 | 0.99997 | -23.3266 | 0.059998 | G3 | 2 | 20 | 3.9134 | -23.3258 | 1
Bus A | 3 | 0.99997 | -0.00079922 | 0 | 0
Bus B | 4 | 0.99997 | -8.2199 | 0 | 0
Bus C | 5 | 0.99997 | -23.3266 | 0 | 0

## Economicos
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Unit Commits | Total Cost
P1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 13551
P2 | 150 | 200 | 0 | 170 | 170 | 150 | 150 | 1
P3 | 20 | 70 | 170 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1
L1 | 0 | -50 | 50 | -6.6667 | 0 | -50 | 50
L2 | 50 | 50 | -50 | 63.3333 | 70 | 0 | 100
L3 | 50 | 3.5527e-15 | 0 | 56.6667 | 50 | 100 | 0
Rup1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rup2 | 0 | 50 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
Rup3 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
Rdown1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rdown2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rdown3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0

## Economicos_AHC
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | Unit Commits | Total Cost
P1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 13299
P2 | 150 | 200 | 0 | 170 | 170 | 1
P3 | 20 | 70 | 170 | 0 | 0 | 1
L1 | 0 | -50 | 50 | -6.6667 | 0
L2 | 50 | 50 | -50 | 63.3333 | 70
L3 | 50 | -7.1054e-15 | 0 | 56.6667 | 50
Rup1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rup2 | 0 | 50 | 0 | 20 | 20
Rup3 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0
Rdown1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rdown2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rdown3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20