## Slide 1: Diseño de SIPS y evaluación mediante indicadores cuasi estáticos
Integrantes

## Slide 2: Preventive-Corrective SCOPF
Función de Costos escenario k
Probabilidad Escenario 0
Balance Nodal
Límites: Flujos por líneas, Voltajes, Ángulos Máximos
Balance Nodal escenario k
Límites: Flujos por líneas, Voltajes, Ángulos Máximos
en escenario k
Variables de Control para acciones correctivas
Función de Costos
Probabilidad Escenario k
Notes: pk: probabilidad escenario k
g0: Ecuaciones balance nodal
h0: Limites flujos por líneas
gk: Ecuaciones balance nodal escenario k
hk: Limites flujos por líneas escenario k

## Slide 3: Caso de Prueba
Escenario | Evento | Probabilidad
1 | Salida G1 | 0.01
2 | Salida G2 | 0.01
3 | Salida G3 | 0.01
4 | Desconexión L1 | 0.01
5 | Desconexión L2 | 0.01
6 | Desconexión L3 | 0.01
G1
G2
G3
L1
L3
L2

## Slide 4: Despacho Probabilístico Correctivo: Operación
G1
G2
G3
L1
L3
L2
$ 5/MWh
$ 30/MWh
$ 120/MWh
30 MW
60 MW
120 MW

## Slide 5: Despacho Probabilístico Correctivo: Operación
Escenario | Evento | Probabilidad
1 | Salida G1 | 0.01
2 | Salida G2 | 0.01
3 | Salida G3 | 0.01
4 | Desconexión L1 | 0.01
5 | Desconexión L2 | 0.01
6 | Desconexión L3 | 0.01
G1
G2
G3
L1
L3
L2
$ 5/MWh
$ 30/MWh
$ 120/MWh
30 MW
60 MW
120 MW